## nomor 1
Diketahui:
H | = | 10 | + | ( | X | + | Z | ) | m |  | X | 4
| = | 10 | + | ( | 4 | + | 9 | ) | m |  | Y | 3
| = | 23 | m | [7 empty] | Z | 9
φ | = | 2Y,ZX | ⁰
| = | 23,94 | ⁰
Ditanya:
Hitunglah kedalaman pemancangan dinding turap baja dengan menggunakan metode Newton-Raphson
Jawab:
Ka | = | tan^2 | ( | 45 | - | φ | / | 2 | )
| = | tan^2 | ( | 45 | - | 23,94 | / | 2 | )
| = | tan^2 | ( | 33.03 | )
| = | 0.4227
Kp | = | tan^2 | ( | 45 | + | φ | / | 2 | )
| = | tan^2 | ( | 45 | + | 23,94 | / | 2 | )
| = | tan^2 | ( | 56.97 | )
| = | 2.3658
#PERSAMAAN
Kp | D^3 | - | Ka | ( | H | + | D | ) | ^3 | = | 0
Kp | D^3 | - | Ka | ( | D^3 | + | 3 | D^2 | H | + | 3 | D | H^2 | + | H^3 | ) | = | 0
2.3658 | D^3 | - | 0.4227 | ( | D^3 | + | 3 | D^2 | 23 | + | 3 | D | 529 | + | 12167 | ) | = | 0
2.3658 | D^3 | - | 0.4227 | D^3 | - | 29.1662 | D^2 | - | 670.8217 | D | - | 5142.9661 | = | 0
1.9431 | D^3 | - | 29.1662 | D^2 | - | 670.8217 | D | - | 5142.9661 | = | 0
Misalkan | D | = | x
Maka persamaannya menjadi:
1.9431 | x^3 | - | 29.1662 | x^2 | - | 670.8217 | x | - | 5142.9661 | = | 0
f(x) | = | 1.9431 | x^3 | - | 29.1662 | x^2 | - | 670.8217 | x | - | 5142.9661
f'(x) | = | 3 | Kp | x^2 | - | Ka | 3 | ( | H | + | x | ) | ^2 | = | 0
| = | 3 | Kp | x^2 | - | Ka | 3 | ( | x^2 | + | 2 | H | x | + | H^2 | )
| = | 3 | Kp | x^2 | - | Ka | 3 | x^2 | - | 6 | Ka | H | x | - | 3 | Ka | H^2
| = | 3 | 2.3658 | x^2 | - | 0.4227 | 3 | x^2 | - | 6 | 0.4227 | 23 | x | - | 3 | 0.4227 | 529
| = | 7.0973 | x^2 | - | 1.2681 | x^2 | - | 58.3323 | x | - | 670.8217
| = | 5.8292 | x^2 | - | 58.3323 | x | - | 670.8217
1. PERSAMAAN YANG DISELESAIKAN
f(x) | = | 1.9431 | x^3 | - | 29.1662 | x^2 | - | 670.8217 | x | - | 5142.9661
f'(x) | = | 5.8292 | x^2 | - | 58.3323 | x | - | 670.8217
#RUMUS NEWTON RAPHSON
| xi+1 | = | xi | - | f(xi)
f'(xi)
Tabel x.x Perhitungan Newton Raphson akar pertama
iterasi | xi | xi+1 | f(xi) | f'(xi) | f(xi+1) | f(x) | = | 1.9431 | x^3 | - | 29.1662 | x^2 | - | 670.8217 | x | - | 5142.9661 | =
1 | 30 | 29.6654 | 945.3914 | 2825.4639 | 16.2401 | f(x) | = |  | 52462.5512 | - |  | 26249.5436 | - |  | 20124.6501 | - | 5142.9661 | = | 945.3914
2 | 29.6654 | 29.6595 | 16.2401 | 2728.6089 | 0.005092 | f(x) | = |  | 50726.676 | - |  | 25667.2745 | - |  | 19900.1953 | - | 5142.9661 | = | 16.2401
3 | 29.6595 | 29.6594 | 0.005092 | 2726.8979 | 4.9658e-10 | f(x) | = |  | 50696.1502 | - |  | 25656.9763 | - |  | 19896.2027 | - | 5142.9661 | = | 0.005092
4 | 29.6594 | 29.6594 | 4.9658e-10 | 2726.8974 | 0 | f(x) | = |  | 50696.1406 | - |  | 25656.9731 | - |  | 19896.2014 | - | 5142.9661 | = | 4.9658e-10
diperoleh | x1 | = | 29.6594 |  |  | f'(x) | = | 5.8292 | x^2 | - | 58.3323 | x | - | 670.8217
[6 empty] | f'(x) | = |  | 5246.2551 | - |  | 1749.9696 | - | 670.8217 | = | 2825.4639
#Rincian Perhitungan | [5 empty] | f'(x) | = |  | 5129.8824 | - |  | 1730.4518 | - | 670.8217 | = | 2728.6089
hitung f(xi); f'(xi); dan f(xi+1) hingga iterasi berhenti | [5 empty] | f'(x) | = |  | 5127.8241 | - |  | 1730.1046 | - | 670.8217 | = | 2726.8979
[6 empty] | f'(x) | = |  | 5127.8235 | - |  | 1730.1045 | - | 670.8217 | = | 2726.8974
#Maka didapat nilai x sebesar
xa | = | 29.6594
2, PERHITUNGAN D
Nilai x:
xa | = | 29.6594
Nilai D = x
Da | = | 29.6594 | m
KONTROL | ( | f | = | 0.0001 | ) | TOLERANSI
1.9431 | x^3 | - | 29.1662 | x^2 | - | 670.8217 | x | - | 5142.9661 | = | 0.0001
1.9431 | 29,6594^3 | - | 29.1662 | 29,6594^2 | - | 670.8217 | 29.6594 | - | 5142.9661 | = | 0.0001
[9 empty] | 4.9658e-10 | = | 0.0001 | OK